## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
ALIMENTADOR ELÉTRICO LAVANDERIA HOSPITAL
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP 07/2023 e SINAPI 08/2023
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | EMOP - Composições | 02.020.0002-A | Placa de identificacao de obra publica,tipo banner/plotter,constituida por lona e impressao digital,inclusive suportes de madeira.fornecimento e colocacao | M2 | 2 | 267.15 | 534.3
2 | EMOP - Composições | 01.050.0113-A | Projeto executivo de instalacao eletrica para predios escolares e/ou administrativos ate 500m2,inclusive projeto basico,apresentado nos padroes da contratante,inclusive as legalizacoes pertinentes | M2 | 200 | 15.82 | 3164
3 | EMOP - Composições | 15.008.0215-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | METRO | 20 | 6.93 | 138.6
4 | EMOP - Composições | 15.008.0230-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 25mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | METRO | 40 | 19.07 | 762.8
5 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( PRETO ) | METRO | 300 | 68.47 | 20541
6 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( AZUL ) | METRO | 100 | 68.47 | 6847
7 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( VERDE ) | METRO | 100 | 68.47 | 6847
8 | EMOP - Composições | 15.007.0601-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 40 a 63A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | 54.21 | 54.21
9 | EMOP - Composições | 15.007.0605-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 2 | 131.92 | 263.84
10 | EMOP - Composições | 15.007.0609-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, 180A a 225A, 50kA, modelo caixa moldada, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 2 | 382.83 | 765.66
11 | EMOP - Composições | 15.007.0415-A | Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | 530.19 | 530.19
12 | EMOP - Composições | 21.050.0015-A | Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. fornecimento | UNIDADE | 8 | 5.31 | 42.48
13 | EMOP - Composições | 21.050.0010-A | Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. fornecimento | UNIDADE | 4 | 33.98 | 135.92
14 | EMOP - Composições | 21.015.0233-A | Haste para aterramento, de cobre de 3/4” (19mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO | UNIDADE | 1 | 86.91 | 86.91
15 | EMOP - Composições | 21.015.0235-A | Haste para aterramento, com 2,40m a 3,00m de comprimento. COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | 4.13 | 4.13
16 | EMOP - Composições | 15.018.0133-A | Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro superior de aproximadamente 23cm e altura aproximada de 25cm, com tampa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | 39.73 | 39.73
17 | EMOP - Composições | 15.036.0074-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | METRO | 20 | 20.08 | 401.6
18 | EMOP - Composições | 15.018.0511-A | Eletrocalha perfurada,com tampa,tipo "u",200x100mm,tratamento superficial pre-zincado a quente,inclusive conexoes,acessorios e fixacao superior.fornecimento e colocacao | METRO | 75 | 126.77 | 9507.75
19 | EMOP – Insumo | 7693 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 006mm2 | UNIDADE | 8 | 1.08 | 8.64
20 | EMOP – Insumo | 7696 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 25mm2 | UNIDADE | 16 | 1.91 | 30.56
21 | EMOP – Insumo | 7700 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 95mm2 | UNIDADE | 10 | 7.8 | 78
22 | SINAPI | 7524 | Tomada industrial de embutir 3p+t 30 a, 440 v, com trava, sem placa | UNIDADE | 3 | 41.29 | 123.87
23 | EMOP - Composições | 19.004.0037-C | Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicombustivel (gasolina e alcool)de 1,6 litros,com ar condicionado,direcao hidraulica e vidros dianteiros eletricos,exclusive motorista - cp | HORA | 90 | 59.99 | 5399.1
24 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (cp) | HORA | 90 | 85.41 | 7686.9
25 | EMOP - Composições | 05.105.0137-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.34 | 24256.32 | 8247.14 | 18217.67
26 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.51 | 4076.16 | 2078.84
27 | EMOP - Composições | 05.105.0127-a | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 6781.28 | 4611.27
28 | EMOP - Composições | 05.105.0155-A | Mão de obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 4824.16 | 3280.42
29 | EMOP - Composições | 05.001.0134-A | Arrancamento de portas,janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros | UN | 3 | 24.4 | 73.2
30 | EMOP - Composições | 05.001.0011-A | Demolicao de revestimento de pastilha,a ponteiro,com respectiva camada de argamassa de assentamento,inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico | M2 | 2.1 | 11.49 | 24.12
31 | EMOP - Composições | 05.001.0023-A | Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados,inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico | M3 | 0.47 | 88.37 | 41.53
32 | EMOP - Composições | 04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | UN | 1 | 300.35 | 300.35
33 | EMOP - Composições | 14.003.0230-A | Porta de aluminio anodizado,perfil serie 25,em lambri horizontal,exclusive fechadura.fornecimento e colocacao | M2 | 4.2 | 1209.83 | 5081.28
34 | EMOP - Composições | 14.007.0266-A | Ferragens para portas de abrir,de ferro ou aluminio,constando de fornecimento das pecas:-fechadura em latao,acabamento cromado,-espelhoretangular,em latao,acabamento cromado ou roseta circular em latao,acabamento cromado,-macaneta tipo alavanca,em latao,zamak ou aco zincado,acabamento cromado,exclusive dobradica | UN | 1 | 38 | 38
35 | EMOP - Composições | 14.006.0016-A | Porta de madeira de lei em compensado,de 200x210x3,5cm,com duas folhas,folheada nas 2 faces,aduelas de 13x3cm e alizaresde 5x2cm,exclusive ferragens.fornecimento e colocacao | UN | 1 | 989.83 | 989.83
36 | EMOP - Composições | 14.007.0026-A | Ferragens para porta de madeira, de 2 folhas de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -fechadura de embutir em metal com acabamento cromado -roseta em metal com acabamento cromado - maçaneta tipo alavanca em metal com acabamento cromado -6 dobradiças 3” x 3” de latão cromado, com pinos, bolas e anéis de latão -2 fechos de embutir, alongados, em latão | UN | 1 | 165.62 | 165.62
37 | EMOP - Composições | 13.003.0010-A | Revestimento interno,emboco,de uma vez,com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 1:1:8,com espessura de 2cm,acabamento camurcado,aplicado sobre superficie chapiscada,exclusive chapisco | M2 | 1.86 | 30.9 | 57.47
38 | EMOP - Composições | 13.022.0045-A | Revestimento de parede com pastilha ceramica, com medidas em torno de (7,5x7,5) cm, assente conforme item 13.025.0016 | M2 | 0.93 | 182.77 | 169.97
39 | EMOP - Composições | 17.017.0100-A | Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demao de verniz isolante incolor,duas demaos de massa para madeira,lixamento e remocao de po,e uma demao de fundo sinteticonivelador | M2 | 10.5 | 48.06 | 504.63
40 | EMOP - Composições | 17.017.0140-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova,com esmalte sintetico alquidico,brilhante ou acetinada em duas demaos sobre superficie preparada com material da mesma linha,conformeo item 17.017.0100,exclusive este preparo | M2 | 10.5 | 10.11 | 106.15
41 | EMOP - Composições | 17.018.0110-A | Pintura com tinta latex semibrilhante,fosca ou acetinada,classificacao premium ou standard (nbr 15079),para interior e exterior,branca ou colorida,sobre tijolo,concreto liso,cimento sem amianto,e revestimento,inclusive lixamento,uma demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento | M2 | 1.86 | 17.44 | 32.43
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 89796.44
BDI (20%) | [6 empty] | 17959.288
TOTALGERAL | [6 empty] | 107755.728

## Cronograma
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
ALIMENTADOR ELÉTRICO LAVANDERIA HOSPITAL
Cronograma Físico Financeiro
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 107755.728
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 107755.728 | 100% | 107755.728

## Composição do BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
ALIMENTADOR ELÉTRICO LAVANDERIA HOSPITAL
Planilha de Composição de BDI
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 20%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 1% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 1%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 1.25%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administraçã central: | 3%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 6.5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## Planilha de mão-de-obra + veícu
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
ALIMENTADOR ELÉTRICO LAVANDERIA HOSPITAL |  |  |  |  | Referência:EMOP 07/2023 e SINAPI 08/2023
Planilha Orçamentária mão-de-obra + veículos
ITEM | Tabela | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  | MÃO-DE-OBRA EQUIPE TÉCNICA + VEÍCULOS
1.1 | EMOP - Composições | 05.105.0137-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.34 | 24256.32 | 8247.14
1.2 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.51 | 4076.16 | 2078.84
1.3 | EMOP - Composições | 05.105.0127-a | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 6781.28 | 4611.27
1.4 | EMOP - Composições | 05.105.0155-A | Mão de obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 4824.16 | 3280.42
1.5 | EMOP - Composições | 19.004.0037-C | Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicombustivel (gasolina e alcool)de 1,6 litros,com ar condicionado,direcao hidraulica e vidros dianteiros eletricos,exclusive motorista - cp | HORA | 90 | 59.99 | 5399.1
1.6 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (cp) | HORA | 90 | 85.41 | 7686.9
31303.67

## Memorial de Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
ALIMENTADOR ELÉTRICO LAVANDERIA HOSPITAL
Memorial de Calculo
Referência:EMOP 07/2023 e SINAPI 08/2023
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Observações
1 | EMOP - Composições | 02.020.0002-A | Placa de identificacao de obra publica,tipo banner/plotter,constituida por lona e impressao digital,inclusive suportes de madeira.fornecimento e colocacao | M2 | 2 | Placa de identificação medindo 2,00M X 1,00M = 2M²
2 | EMOP - Composições | 01.050.0113-A | Projeto executivo de instalacao eletrica para predios escolares e/ou administrativos ate 500m2,inclusive projeto basico,apresentado nos padroes da contratante,inclusive as legalizacoes pertinentes | M2 | 200 | Projeto 200M²
3 | EMOP - Composições | 15.008.0215-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | METRO | 20 | Interligação da Calandra com 04 vias de cabo X 5M = 20M
4 | EMOP - Composições | 15.008.0230-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 25mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | METRO | 40 | Interligação da Secadora 1 com 04 vias de cabo X 5M = 20M e Interligação da Secadora 2 com 04 vias de cabo X 5M = 20M - ( Total de 40M)
5 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( PRETO ) | METRO | 300 | Interligação do quadro de distribuição geral até o local dos novos equipamentos 03 vias de cabo PRETO X 100M = 300M , sendo as (03) fases.
6 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( AZUL ) | METRO | 100 | Interligação do quadro de distribuição geral até o local dos novos equipamentos 01 via de cabo AZUL X 100M = 100M , Neutro.
7 | EMOP - Composições | 15.008.0245-A | Cabo de cobre flexível com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 95mm², 0,6/1kV. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO ( VERDE ) | METRO | 100 | Interligação do quadro de distribuição geral até o local dos novos equipamentos 01 via de cabo VERDE X 100M = 100M , Aterramento.
8 | EMOP - Composições | 15.007.0601-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 40 a 63A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | Disjuntor para atender a proteção da Calandra.
9 | EMOP - Composições | 15.007.0605-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, de 80 a 100A, 3kA, modelo DIN, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 2 | Disjuntores para atender a proteção das duas secadoras
10 | EMOP - Composições | 15.007.0609-A | Disjuntor termomagnético, tripolar, 125 a 160A, 50kA, modelo caixa moldada, tipo C. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 2 | 01 disjuntor de 225A no quadro de distribuição ( saída ) e 01 disjuntor na ( chegada ) do alimentador
11 | EMOP - Composições | 15.007.0415-A | Quadro de distribuição de energia, 100A, para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 18 disjuntores com dispositivo para chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | Instalação de (01) quadro de disjuntores para os novos equipamentos
12 | EMOP - Composições | 21.050.0015-A | Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. fornecimento | UNIDADE | 8 | Isolamentos dos cabos
13 | EMOP - Composições | 21.050.0010-A | Fita isolante auto-fusão, de 19mmx10m. fornecimento | UNIDADE | 4 | Isolamentos dos cabos
14 | EMOP - Composições | 21.015.0233-A | Haste para aterramento, de cobre de 3/4” (19mm), com 2,40m de comprimento. FORNECIMENTO | UNIDADE | 1 | Haste para o aterramento do novo quadro
15 | EMOP - Composições | 21.015.0235-A | Haste para aterramento, com 2,40m a 3,00m de comprimento. COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | Instalação da Haste de Aterramento
16 | EMOP - Composições | 15.018.0133-A | Caixa polimérica de inspeção de aterramento com diâmetro superior de aproximadamente 23cm e altura aproximada de 25cm, com tampa. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | UNIDADE | 1 | Instalação de caixa de aterramento
17 | EMOP - Composições | 15.036.0074-A | Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO | METRO | 20 | Instalação de eletrodutos de PVC para o cabeamento interno próximo aos equipamentos
18 | EMOP - Composições | 15.018.0511-A | Eletrocalha perfurada,com tampa,tipo "u",200x100mm,tratamento superficial pre-zincado a quente,inclusive conexoes,acessorios e fixacao superior.fornecimento e colocacao | METRO | 75 | Instalação de eletrocalhas para condução de cabos do quadro de distribuição geral para o novo quadro dos novos equipamentos.
19 | EMOP – Insumo | 7693 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 006mm2 | UNIDADE | 8 | Terminal utilizado nas pontas dos cabos para melhor fixação e segurança.
20 | EMOP – Insumo | 7696 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 25mm2 | UNIDADE | 16 | Terminal utilizado nas pontas dos cabos para melhor fixação e segurança.
21 | EMOP – Insumo | 7700 | Terminal mecanico a compressao, em bronze, p/cabo na bitola de 95mm2 | UNIDADE | 10 | Terminal utilizado nas pontas dos cabos para melhor fixação e segurança.
22 | SINAPI | 7524 | Tomada industrial de embutir 3p+t 30 a, 440 v, com trava, sem placa | UNIDADE | 3 | Tomadas para interligação dos novos equipamentos : Calandra , Secadora 01 e Secadora 02.
23 | EMOP - Composições | 19.004.0037-C | Veiculo de passeio,5 passageiros,4 portas,motor bicombustivel (gasolina e alcool)de 1,6 litros,com ar condicionado,direcao hidraulica e vidros dianteiros eletricos,exclusive motorista - cp | HORA | 90 | 03 horas X 30 dias = 90h ( Veículo utilizado no transporte de pessoal.)
24 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | Camioneta tipo pick-up, com cabine simples e caçamba, tipo leve, motor bicombustível (gasolina e álcool) de 1,6 litros, inclusive motorista (cp) | HORA | 90 | 03 horas X 30 dias = 90h ( Veículo utilizado no transporte de equipamentos , ferramentas e materiais.)
25 | EMOP - Composições | 05.105.0137-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto pleno, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.34 | 01 profissional 02 horas X 30 dias = 60h
26 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.51 | 01 profissional 03 horas X 30 dias = 90h ( motorista do veículo de pessoal)
27 | EMOP - Composições | 05.105.0127-a | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 01 profissional 04 horas X 30 dias = 120h
28 | EMOP - Composições | 05.105.0155-A | Mão de obra de eletrotécnico, inclusive encargos sociais | MÊS | 0.68 | 01 profissional 04 horas X 30 dias = 120h
29 | EMOP - Composições | 05.001.0134-A | Arrancamento de portas,janelas e caixilhos de ar condicionado ou outros | UN | 3 | 01 porta de acesso ao corredor + 01 báscula da parede do corredor + 01 porta de acesso a sala
30 | EMOP - Composições | 05.001.0011-A | Demolicao de revestimento de pastilha,a ponteiro,com respectiva camada de argamassa de assentamento,inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico | M2 | 2.1 | 1,00m de largura x 2,10m da altura (abertura da porta externa/corredor)
31 | EMOP - Composições | 05.001.0023-A | Demolicao manual de alvenaria de tijolos furados,inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico | M3 | 0.47 | 1,00m de largura x 2,10m da altura (abertura da porta externa/corredor) + 1,25m de largura x 2,10m da altura (abertura da porta de acesso a sala)
32 | EMOP - Composições | 04.014.0095-A | Retirada de entulho de obra com cacamba de aco tipo container com 5m3 de capacidade,inclusive carregamento,transporte e descarregamento.custo por unidade de cacamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados | UN | 1 | Somatório dos itens 1.02 e 1.03, convertidos em m3 (0,47 + 0,02) / capacidade de uma caçamba (5m3)
33 | EMOP - Composições | 14.003.0230-A | Porta de aluminio anodizado,perfil serie 25,em lambri horizontal,exclusive fechadura.fornecimento e colocacao | M2 | 4.2 | 2,00m x 2,10m
34 | EMOP - Composições | 14.007.0266-A | Ferragens para portas de abrir,de ferro ou aluminio,constando de fornecimento das pecas:-fechadura em latao,acabamento cromado,-espelhoretangular,em latao,acabamento cromado ou roseta circular em latao,acabamento cromado,-macaneta tipo alavanca,em latao,zamak ou aco zincado,acabamento cromado,exclusive dobradica | UN | 1 | 01 unidade (porta do corredor)
35 | EMOP - Composições | 14.006.0016-A | Porta de madeira de lei em compensado,de 200x210x3,5cm,com duas folhas,folheada nas 2 faces,aduelas de 13x3cm e alizaresde 5x2cm,exclusive ferragens.fornecimento e colocacao | UN | 1 | 01 unidade
36 | EMOP - Composições | 14.007.0026-A | Ferragens para porta de madeira, de 2 folhas de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: -fechadura de embutir em metal com acabamento cromado -roseta em metal com acabamento cromado - maçaneta tipo alavanca em metal com acabamento cromado -6 dobradiças 3” x 3” de latão cromado, com pinos, bolas e anéis de latão -2 fechos de embutir, alongados, em latão | UN | 1 | 01 unidade (porta de acesso a sala)
37 | EMOP - Composições | 13.003.0010-A | Revestimento interno,emboco,de uma vez,com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 1:1:8,com espessura de 2cm,acabamento camurcado,aplicado sobre superficie chapiscada,exclusive chapisco | M2 | 1.86 | Arremate no canto da porta do corredor: (2,10m + 2,10m + 2,00m) x 0,10m de espessura x 1 lado + arremate no canto da porta de acesso a sala: (2,10m + 2,10m + 2,00m) x 0,10m de espessura x 2 lados
38 | EMOP - Composições | 13.022.0045-A | Revestimento de parede com pastilha ceramica, com medidas em torno de (7,5x7,5) cm, assente conforme item 13.025.0016 | M2 | 0.93 | Arremate no canto da porta do corredor: (2,10m + 2,10m + 2,00m) x 0,15m de espessura x 1 lado
39 | EMOP - Composições | 17.017.0100-A | Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demao de verniz isolante incolor,duas demaos de massa para madeira,lixamento e remocao de po,e uma demao de fundo sinteticonivelador | M2 | 10.5 | Porta de acesso a sala (2,00m x 2,10m x 2,5)
40 | EMOP - Composições | 17.017.0140-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova,com esmalte sintetico alquidico,brilhante ou acetinada em duas demaos sobre superficie preparada com material da mesma linha,conformeo item 17.017.0100,exclusive este preparo | M2 | 10.5 | Porta de acesso a sala (2,00m x 2,10m x 2,5)
41 | EMOP - Composições | 17.018.0110-A | Pintura com tinta latex semibrilhante,fosca ou acetinada,classificacao premium ou standard (nbr 15079),para interior e exterior,branca ou colorida,sobre tijolo,concreto liso,cimento sem amianto,e revestimento,inclusive lixamento,uma demao de selador acrilico e duas demaos de acabamento | M2 | 1.86 | Arremate no canto da porta do corredor: (2,10m + 2,10m + 2,00m) x 0,10m de espessura x 1 lado + arremate no canto da porta de acesso a sala: (2,10m + 2,10m + 2,00m) x 0,10m de espessura x 2 lados