## Planilha_Orçamentária
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER A FEIRA LITERÁRIA QUISSAMÃ 2024
Planilha Orçamentária
Referência:EMOP de dezembro / 2023 e Pesquisas de Mercado
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 4 | 3300 | 13200
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 4 | 2600 | 10400
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 200A. | DIA | 4 | 2130 | 8520
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS | [6 empty] | 32120
LOCAÇÃO DE GERADORES
Item | Tabela | Código | Descrição
4 | EMOP - Composições | 19.011.0009-C | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 48 | 211.09 | 10132.32
5 | EMOP - Composições | 19.011.0009-D | GRUPO GERADOR ABERTO PARA ENERGIA DE EMERGENCIA,TRIFASICO,22 0/127V FREQUENCIA 50/60HZ,COM REGULADOR DE TENSAO E FREQUENCIA AUTOMATICA,QUADRO DE COMANDO MANUAL E TANQUE DE COMBUSTIVEL DE APROXIMADAMENTE 328L COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 12H,NA POTENCIA DE 145/125KVA (INTERMITENTE/CONTINUA),EXCLUSIVE OPERADOR | H | 48 | 27.55 | 1322.4
6 |  |  | SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE GERADORES |  |  |  | 11454.72
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
7 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | CAMINHÃO CARROCERIA FIXA, TRUCADO, 12T, MOTOR DIESEL 142 CV, INCLUSIVE MOTORISTA (CP) | H | 40 | 233.27 | 9330.8
8 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 4T A APROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 8,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTE S,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHÃO | H | 40 | 58.19 | 2327.6
9 | EMOP - Composições | 19.004.0046-C | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA | H | 10 | 86.73 | 867.3
10 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | VEÍCULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÁCOOL) DE 1.0 LITRO, EXCLUSIVE MOTORISTA | H | 20 | 46.87 | 937.4
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | [6 empty] | 13463.1
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
11 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | MÃO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.06 | 17181.12 | 1030.87
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.45 | 4076.16 | 1834.27
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.68 | 2948 | 2004.64
14 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | MÃO DE OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.11 | 6781.28 | 745.94
15 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.36 | 4076.16 | 1467.42
16 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS (PLANTÃO) | MÊS | 0.36 | 2948 | 1061.28
17 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | MÃO DE OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MÊS | 0.23 | 4076.16 | 937.52
9081.94
SUBTOTAL GERAL | [6 empty] | 66119.76
BDI (20%) | [6 empty] | 13223.952
TOTAL | [6 empty] | 79343.712

## Memorial_Calculo
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER A FEIRA LITERÁRIA QUISSAMÃ 2024
Memorial de Cálculo
LOCAÇÃO DE MATERIAIS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
1 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | 24 Refletores de LED de 400W, para serem utilizados na praça matriz, sede da prefeitura municipal, pátio da igreja e ruas ao entorno do evento, conforme mapeamento anexo. | DIA | 4
42 Refletores de LED de 200W, para serem utilizados na praça matriz, sede da prefeitura municipal, pátio da igreja e ruas ao entorno do evento,
06 Postes galvanizados para serem utilizados no pátio da igreja matriz.
2 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | Material a ser utilizado para fazer a interligação elétrica de todos os materiais dos itens 1 e 3 desta planilha. Nos seguintes locais: Praça Matriz, Sede da Prefeitura Municipal, Pátio da Igreja , Sobradinho e ruas ao entorno do evento. | DIA | 4
3 | PESQUISAS DE MERCADO | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 200A. | Material a ser utilizado na Praça de Alimentação para atender cerca de 30 (trinta) barracas de comércio ambulante, sendo: 2 tomadas de 127V, 1 tomada de 220V, 1 ponto de lâmpada led e 1 disjuntor bipolar de 50A para cada barraca; 10 pontos de lâmpada led para atender a parte externa das barracas; 1 chave seccionadora e 2 disjuntores tripolar de 200A para atender a todas as barracas. | DIA | 4
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
5 | EMOP - Composições | 19.004.0006-C | Caminhão carroceria fixa, trucado, 12T, motor diesel 142 CV, inclusive. motorista (CP) | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 8h por dia | H | 40
6 | EMOP - Composições | 19.004.0081-C | guindauto com capacidade maxima de carga em torno de 4t a aproximadamente 2,00m e alcance maximo vertical(do solo)a aproximadamente 8,00m,angulo de giro de 180º,montado sobre chassis de caminhao,exclusive este.sao considerados dois ajudante s,exclusive operador que e considerado o motorista do caminhão | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 8h por dia | H | 40
| EMOP – Composições | 19.004.0046-C | camionete tipo pick-up,com cabine simples e cacamba,tipo leve,motor bicombustivel (gasolina e alcool) de 1,6 litros,inclusive motorista | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 2h por dia | H | 10
7 | EMOP - Composições | 19.004.0045-C | Veículo de passeio, 5 passageiros, motor bicombustível (gasolina e ácool) de 1.0 litro, exclusive motorista | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 4h por dia | H | 20
SUBTOTAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
MÃO-DE-OBRA
Item | Tabela | Código |  | Descrição | Unidade | Quantidade
8 | EMOP - Composições | 05.105.0130-A | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 2h por dia x 1 profissional = 10h | MÊS | 0.056818
9 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 8h por dia x 2 profissionais = 80h | MÊS | 0.45455
10 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 8h por dia x 3 profissionais = 120h | MÊS | 0.68182
11 | EMOP - Composições | 05.105.0127-A | Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 4h por dia x 1 profissional = 20h | MÊS | 0.11364
12 | EMOP - Composições | 05.105.0112-A | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais (Plantão) | 4 Dias de período noturno x 8h por noite (das 19h às 04h) x 1 profissional = 32h; 4 dias de período diurno x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 32h | MÊS | 0.36364
13 | EMOP - Composições | 05.105.0115-A | Mão de obra de ajudante, inclusive encargos sociais (Plantão) | 4 Dias de período noturno x 8h por noite (das 19h às 04h) x 1 profissional = 32h; 4 dias de período diurno x 8h por dia (das 10h às 19h) x 1 profissional = 32h | MÊS | 0.36364
14 | EMOP - Composições | 05.105.0148-A | Mão de obra de motorista, inclusive encargos sociais | 5 Dias (3 dias de montagem e 2 dias de desmontagem) x 8h por dia = 40h | MÊS | 0.22727
SUBTOTAL DE MÃO-DE-OBRA
OBS. Pela tabela EMOP a referência de trabalho por mês dos profissionais é de 176 horas trabalhadas.

## Composição de BDI
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã – RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER A FEIRA LITERÁRIA QUISSAMÃ 2024
Composição do BDI | Intervalos admissíveis sem justificativas | Composição de BDI adotado |  | BDI Proposto: | 20%
Seguro + Garantia (S+G) | De 0,80% até 1,00% | Garantia: | 1% | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2622/2013 do TCU.
Risco (R) | De 0,97% até 1,27% | Risco: | 1%
Despesas financeiras (DF) | De 0,59% até 1,39% | Despesas financeiras: | 1.25%
Administração Central (AC) | De 3,00% até 5,50% | Administração central: | 3%
Lucro (L) | De 6,16% até 8,96% | Lucro: | 6.5%
Tributos (T) | De 5,65% até 8,65% | Tributos: | 5.65%

## Cronograma_Físico_Financeiro
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER A FEIRA LITERÁRIA QUISSAMÃ 2024
Cronograma de Desembolso
VALOR TOTAL DO CONTRATO |  |  |  |  | 79343.712
Etapa | Mês | Percentual Executado | Valor Etapa | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 1 | 100% | 79343.712 | 100% | 79343.712

## Modelo_Pesquisas
República Federativa do Brasil – Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde Araruama, n° 425 – Quissamã - RJ
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA PARA ATENDER A FEIRA LITERÁRIA QUISSAMÃ 2024
MODELO DE COTAÇÃO
RAZÃO SOCIAL: |  |  | EMAIL:
ENDEREÇO: |  |  | CIDADE:
CNPJ: |  |  | ESTADO: |  | CEP:
CONTATO: |  |  | TELEFONE:
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | V. Unit. | V. Total
1 | PESQ.1 | LOCAÇÃO DE 24 REFLETORES DE LED DE 400W, 42 REFLETORES DE LED DE 200W, 06 POSTES GALVANIZADOS 9MTS, PARAFUSOS, FERRAGENS E OUTROS ACESSÓRIOS. | DIA | 3
2 | PESQ.2 | LOCAÇÃO DE 120MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#120/70MM2 COM NEUTRO, 200 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#95/70MM2 COM NEUTRO, 300 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#50/50MM2 COM NEUTRO, 150 MT DE CABO PRÉ-REUNIDO AL 4#35/35MM2 COM NEUTRO, 400 MT DE CABO SINGELO SEÇÃO 1X16MM2, 600 MT DE FIO SINGELO 6MM2, 300 MT DE FIO SINGELO 4MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X2,5MM2, 400 MT DE FIO PARALELO 2X4MM2, 20 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 200A, 01 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150A, 03 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 100A, 08 DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 150 CONECTORES AUTO PERFURANTE PARA CABO PRÉ-REUNIDO 4#50/50MM2, FERRAGENS E DEMAIS ACESSÓRIOS. | DIA | 3
3 | PESQ.3 | LOCAÇÃO DE 60 TOMADAS EM 127V, 30 TOMADAS EM 220V, 40 PONTOS DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED, 01 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DE 400A, 30 DISJUNTORES BIPOLARES DE 50A, 02 DISJUNTORES TRIPOLAR DE 200A. | DIA | 3
TOTAL
DATA: ___/___/______
VALIDADE:
_____________________________________________________________________
ASSINATURA / CARIMBO CNPJ